## Folha1
Sala | Comprimento (m) | Largura (m | Área (m^2) | Sala | Área (m^2) | Cálculo (área * 2 / 10) | Nº de tomadas
2.0.1 | 8.34 | 3.33 | 27.77 | 2.0.1 | 27.77 | 5.6 | 6
2.0.2 | 8.34 | 3.33 | 27.77 | 2.0.2 | 27.77 | 5.6 | 6
2.0.3 | 5.84 | 3.33 | 19.45 | 2.0.3 | 19.45 | 3.9 | 4
2.0.4 | 5.84 | 3.33 | 19.45 | 2.0.4 | 19.45 | 3.9 | 4
2.0.5 | 10.83 | 4.98 | 53.93 | 2.0.5 | 53.93 | 10.8 | 11
2.0.6 | 8.62 | 11.06 | 95.34 | 2.0.6 | 95.34 | x | 5
2.0.7 | 8.62 | 11.06 | 95.34 | 2.0.7 | 95.34 | x | 5
2.0.8 | 3.34 | 8.58 | 28.66 | 2.0.8 | 28.66 | 5.7 | 6
2.0.9 | 3.34 | 8.58 | 28.66 | 2.0.9 | 28.66 | 5.7 | 6
2.0.10 | 3.34 | 4.71 | 15.73 | 2.0.10 | 15.73 | 3.1 | 4
2.0.11 | 3.34 | 3.6 | 12.02 | 2.0.11 | 12.02 | x | 0
[8 empty] | Floor | Nº todal de Outlets
[8 empty] | 0 | 57
[8 empty] | 1 | 85
Sala | Comprimento (m) | Largura (m | Área (m^2) | Sala | Área (m^2) | Cálculo (área * 2 / 10) | Nº de tomadas | 0 e 1 | 142
2.1.1 | 6.95 | 3.89 | 27.04 | 2.1.1 | 27.04 | 5.4 | 6
2.1.2 | 6.95 | 3.62 | 25.16 | 2.1.2 | 25.16 | 5 | 5
2.1.3 | 6.95 | 3.62 | 25.16 | 2.1.3 | 25.16 | 5 | 5
2.1.4 | 6.95 | 3.62 | 25.16 | 2.1.4 | 25.16 | 5 | 5
2.1.5 | 6.95 | 3.62 | 25.16 | 2.1.5 | 25.16 | 5 | 5
2.1.6 | 2.51 | 6.94 | 17.42 | 2.1.6 | 17.42 | 3.5 | 4
2.1.7 | 4.45 | 6.94 | 30.88 | 2.1.7 | 30.88 | 6.2 | 7
2.1.8 | 4.45 | 6.94 | 30.88 | 2.1.8 | 30.88 | 6.2 | 7
2.1.9 | 4.45 | 6.94 | 30.88 | 2.1.9 | 30.88 | 6.2 | 7
2.1.10 | 4.45 | 6.94 | 30.88 | 2.1.10 | 30.88 | 6.2 | 7
2.1.11 | 4.18 | 6.94 | 29.01 | 2.1.11 | 29.01 | 5.8 | 6
2.1.12 | 1.68 | 6.94 | 11.66 | 2.1.12 | 11.66 | x | 0
2.1.13 | 2.51 | 6.94 | 17.42 | 2.1.13 | 17.42 | 3.5 | 4
2.1.14 | 4.45 | 6.94 | 30.88 | 2.1.14 | 30.88 | 6.2 | 7
2.1.15 | 6.68 | 6.94 | 46.36 | 2.1.15 | 46.36 | 9.3 | 10